海南医科大学第二附属医院

生物样本库信息管理系统

项目需求书

  - 一、项目概述

国家层面，《十四五生物经济发展规划》明确提出 2025 年前建成 15 个区域生物样本库中心，《人类遗传资源管理条例》（2024 年修订版）将生物样本库纳入重点监管范畴，要求实现样本全流程溯源与合规管理。行业标准方面，GB/T37864-2019《生物样本库质量和能力通用要求》及 ISO 20387 国际认证体系已成为样本库标准化建设的核心依据，推动各级医疗机构加快信息化转型。

区域层面，海南省《数字健康体系与数字健康经济高质量发展三年攻坚行动计划 (2024—2026 年)》将医疗数据互联互通、科研资源整合列为重点任务，《海南省数字健康 “十四五” 发展规划》明确要求三甲医院建成标准化数据共享平台，支撑区域医疗科研协同创新。本项目的实施，是医院落实国家生物安全战略、响应海南自贸港数字健康建设要求、实现样本库合规化运营的必然选择。

海南医科大学第二附属医院作为集医疗、教学、科研、康复及预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院，正推进 “一部、两所、四院、四中心” 战略布局，聚焦 5 个国家级重点专科、3 个省级临床医学研究中心及 1 个国家卫健委重点实验室的核心建设任务，在热带病防治、器官移植等领域具备国内先进水平。

随着医院学科整合改革和科研规模扩大，传统人工记录与简易管理模式已难以满足需求，存在三大核心瓶颈：一是样本全流程追溯能力不足，无法匹配高质量临床研究要求；二是临床与科研数据互通不畅，影响院士平台等高能级项目的研究效率。

本项目通过采购标准化、智能化的生物样本库信息管理系统，旨在破解上述管理难题，实现样本管理从 “人工化” 向 “数字化”、“分散化” 向 “集约化” 转型，为医院学科升级、人才引育、科研成果转化提供核心支撑，助力医院早日实现 “4 个 3” 发展目标，巩固在区域医疗科研领域的引领地位。

- 二、建设目标

按照《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》《生物安全法》《ISO 20387生物样本库质量和能力认可准则》等法律法规的相关要求，样本库实现以下目标：

①样本库工作流程设计及管理合规；

②空间管理有序、有效、自动化；

③临床数据完整、准确详实；

④数据查询、样本检索快速便捷；

⑤保障数据安全、保护个人隐私；

⑥科学管理与样本相关的科研项目，对实验过程进行全面监督管理，对样本数据和实验数据实现数据共享，同时还要为将来的持续发展达到更高标准的管理条件预留基础。

- 三、建设内容

- 本项目建设内容包括软硬件的供货、安装、调试、运行、维护、技术支持及售后服务等，建设内容清单如下：

| 软件部分： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 生物样本库信息管理系统 | 1 | 套 | 须完成与医院相关系统的接口对接及改造 |

| 硬件部分： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 （元） |
| 1 | 整盘扫描仪 | (1)支持多种SBS冻存盒，包括24、48、96多种规格，支持标准尺寸方形冻存盒，包括14x14、10x10、9x9、7x7、5x5多种规格。 (2)支持包括FluidX、Corning、Nunc等品牌预制二维码冻存管，支持国产品牌预制二维码冻存盒，可靠解码各种冻存管的二维码。 (3)支持自定义打印二维码的读取。 (4)支持低温结霜二维码识别，提高样本出库效率，避免常温下样本冻融。 (5)读取速度：整盘读取速度≤1.5秒，识别率高，满足高通量样本存储场景。 (6)接口格式：RESTful对外接口，便于各种系统集成，便于自动化功能设计，支持TXT、CSV、XML数据文件输出。 (7)可解码Data Matrix、QR Code等多种格式。 (8)通信支持：通信支持USB2.0和USB3.0，可适配各种电脑。 (9)接口对接：具备与现有生物样本库系统对接能力，信息化系统点击整盘扫描，系统自动跟扫描仪数据互通并记录样本编码信息，自动匹配样本信息。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 条码扫描仪 | (1)尺寸：尺寸不大于105毫米x76毫米x160毫米，不重于150克。 (2)扫描模式：二维影像（838 X 640像素排列）。 (3)扫描角度：高密度HD：水平41.4°，垂直：32.2°。 (4)标准距离SR：水平：42.4°，垂直：33°。 (5)长距离ER：水平：31.6°，垂直：24.4°。 (6)可识别反射对比度：最低20%的反射差。 (7)扫描精度：可实现小于五毫米二维码扫描。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 低温标签打印机 | (1)电压：100-240VAC,50/60Hz。 (2)打印分辨率≥300dpi。 (3)最大打印宽度：104mm。 (4)最大打印速度：150mm毫米每秒。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 智慧云屏 | (1)屏幕尺寸：≥75英寸(75/86/98英寸)。 (2)物理分辨率：4K（3840 x 2160）。 (3)操作系统：Android 8.0以上。 (4)屏幕比例：16:9。 | 1 | 台 |  |  |

（二）软件需求

| 序号 | 建设大类 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本库信息管理系统 | 首页 | 首页 | 首页 | 支持按不同角色，显示不同的首页信息展示。主要分为临床人员和样本库人员等角色，实现全院协作流程管理。 展示快捷入库、待办事项、统计信息。 |
| 2 |  | 课题管理 | 课题管理 | 课题管理 | 支持创建课题、课题样本类型、成员信息维护，支持课题全生命周期管理；课题组、科室之可根据自己业务需要，自主灵活配置课题信息，维护便捷；针对课题项目伦理材料，及课题到期日进行有效提醒。 |
| 3 |  | 采集申请 | 采集申请 | 采集申请 | 采集申请，支持采集申请信息维护。 |
| 4 |  | 采集/交接管理 | 标本采集 | 标本采集 | 采集流程一体化，系统指导用户操作，便捷式操作减少用户录入信息负担；采集人员可配置样本登记或标本登记。 |
| 5 |  |  | 标本处理 | 标本处理 | 根据制备方案的不同可进行不同的标本标本处理过程，处理过程可视化。 |
| 6 |  |  | 采集单管理 | 采集单管理 | 登记完成样本直接生成本次采集单，可直接进行交接，并打印。 |
| 7 |  |  | 交接单管理 | 交接单管理 | 交接单管理，样本交接过程管理，支持交接单打印。 |
| 8 |  | 样本管理 | 样本登记 | 样本登记 | 进行样本信息的登记，分为扫码枪单只登记，模板录入，批量录入，整盘录入，excel 导入多种形式登记。 |
| 9 |  |  | 样本存储 | 样本存储 | 样本可整盒或者单只进行选位置存储，可进行存储排序，可支持样本按住shift键进行批量选择样本。 |
| 10 |  |  | 入库推荐 | 入库推荐 | 可按照自定义的推荐规则展示入库推荐条件，一键推荐冻存盒位置，可自定义排序。 |
| 11 |  |  | 库存管理 | 库存管理 | 对在库样本进行管理。可以进行样本搜索、样本信息查看与维护、样本日志查看、打印、取出、销毁等操作。支持多种查询方式，并导出结果。 |
| 12 |  |  | 样本入库 | 样本入库 | 对待存储样本、归还样本进行入库审批、入库等操作。 |
| 13 |  |  | 样本出库 | 样本出库 | 样本出库：对已存储样本进行出库、出库单审批。 |
| 14 |  |  | 样本归还 | 样本归还 | 样本归还：对取出待放回样本，进行分装、提取、归还入库操作。 |
| 15 |  |  | 样本销毁 | 样本销毁 | 样本销毁：选择样本，进行销毁审批，样本销毁操作。 |
| 16 |  |  | 样本归档 | 样本归档 | 样本归档：对用尽、销毁的样本，进行归档操作。 |
| 17 |  |  | 样本类型管理 | 样本类型管理 | 样本类型管理：支持样本类型新增、删除、编辑。 |
| 18 |  |  | 样本来源管理 | 样本来源管理 | 样本来源管理：支持手动创建样本来源，或通过HIS、LIS、Excel导入样本来源信息。 |
| 19 |  | 容器管理 | 容器台账 | 容器台账 | 支持添加、编辑容器，并设置容器信息、容器结构信息（层数、冻存架、冻存盒等）。支持容器树形结构展示及可视化联动展示，可以按容器结构，查看容器内样本信息。支持查看容器样本信息，复制容器。可以对容器内盒子架子进行灵活配置移动等，盒内样本进行灵活移动等操作。 |
| 20 |  |  | 容器添加 | 容器添加 |  |
| 21 |  |  | 容器自定义命名 | 容器自定义命名 |  |
| 22 |  |  | 容器复制 | 容器复制 |  |
| 23 |  |  | 冻存架/盒/样本移位 | 冻存架/盒/样本移位 |  |
| 24 |  | 知情同意管理 | 签署知情同意书 | 签署知情同意书 | 支持签署、撤销知情同意书并区分不同的分类，生成历史记录，未签署知情同意书或解除的给与提示。未签署知情同意书等情况，出库时会进行拦截。 |
| 25 |  |  | 重新签署 | 重新签署 |  |
| 26 |  |  | 撤销知情同意书 | 撤销知情同意书 |  |
| 27 |  | 质控管理 | 质量目标 | 质量目标 | 设定年度、季度、月度目标，所有质控任务都对应目标实施，实施质控完成后，实时展示目标对应结果。 |
| 28 |  |  | 质量方案 | 质量方案 | 选择质控类型，对应质控目标，质控周期范围，生成质量方案。 |
| 29 |  |  | 质量计划 | 质量计划 | 根据质量方案生成年度/季度/月度质控计划信息。 |
| 30 |  |  | 质控点管理 | 质控点管理 | 质控点可自定义，设置质控点类型不限，质控输入值可是范围型、布尔型、文本型，针对一个质控点还可添加次级质控项，并设置次级质控项分值等信息。 |
| 31 |  |  | 样本质控 | 样本质控 | 设定样本质控信息，针对样本维度，进行质控。 |
| 32 |  | 随访管理 | 随访计划 | 随访计划 | 创建随访计划，可实现针对患者单独制定计划，选择随访频率、时间和随访问卷。支持填写并保存随访记录。 |
| 33 |  |  | 随访问卷 | 随访问卷 |  |
| 34 |  |  | 随访记录 | 随访记录 |  |
| 35 |  | 设备管理 | 设备管理 | 设备管理 | 设备台账信息管理，对设备生命周期进行维护，包含设备台账信息记录，设备维护保养信息记录，和设备报废信息记录等。 |
| 36 |  |  | 设备维护/保养 | 设备维护/保养 |  |
| 37 |  |  | 设备确认/报废 | 设备确认/报废 |  |
| 38 |  | 物料管理 | 基本信息 | 基本信息 | 物料出入库管理，可对物料进行出入库、审批、打印出入库清单等操作,可新增物料，并对物料信息进行编辑存储，库存管理等。仓库设置，可对库存内物料进行盘点。 |
| 39 |  |  | 库存查询 | 库存查询 |  |
| 40 |  |  | 入库管理 | 入库管理 |  |
| 41 |  |  | 出库管理 | 出库管理 |  |
| 42 |  |  | 盘点信息 | 盘点信息 |  |
| 43 |  |  | 仓库管理 | 仓库管理 |  |
| 44 |  | 数据统计 | 课题统计 | 课题统计 | 课题维度，出入库、转运率、储存数量的详细数据，合计数据、总计数据，多个课题之间对比，可按照时间查询。 |
| 45 |  |  | 科室统计 | 科室统计 | 统计某个科室或课题在库样本量、样本出入库量、样本存储阶段内样本量情况。 |
| 46 |  |  | 容器报表/图表统计 | 容器报表/图表统计 | 统计存储容器使用率情况，涉及样本类型，可一览容器全局展示到每个容器内部盒子使用率情况，并按照颜色进行标记。 |
| 47 |  |  | 样本信息多维度统计 | 样本信息多维度统计 | 统计样本类型，标本类型，样本存储时长阶段，疾病，存储时长阶段，来源类型等样本存储数量、例数、在库数量、出库数量等统计，支持报表和图表切换，可进行导出。 |
| 48 |  |  | 业务运行数据统计 | 业务运行数据统计 | 出入库样本数量、次数等，按日期查询；支持不同操作阶段样本数量统计，支持对一定时间内样本出入库次数、出入库明细统计等。 |
| 49 |  | 公告管理 | 历史公告 | 历史公告 | 支持查看公告历史消息，首页展示最新消息，设置公告信息。 |
| 50 |  | 预警管理 | 预警管理 | 预警管理 | 支持预警信息内容达到预警阈值时，支持不同预警项内容展示。 |
| 51 |  |  | 预警设置 | 预警设置 |  |
| 52 |  | 系统设置 | 模板配置 | 模板配置 | 模板配置：可自定义设置导入模板。及导出模板。 |
| 53 |  |  | 数据字典 | 数据字典 | 定义系统一些基础字段，可根据实际情况进行添加或修改。 |
| 54 |  |  | 扩展列 | 扩展列 | 客户根据自己的需求，可自定义配置列表展示内容及顺序。 |
| 55 |  |  | 编码规则 | 编码规则 | 根据自己的情况可自定义目前样本编码规则情况。 |
| 56 |  |  | 入库推荐设置 | 入库推荐设置 | 根据客户自己的业务推荐场景自定义设置推荐规则，在入库存储时可根据设置的规则推荐冻存盒位置。 |
| 57 |  |  | 自定义查询设置 | 自定义查询设置 | 客户可根据自己想要的查询规则配置查询条件。全局应用。 |
| 58 |  |  | 制备方案设置 | 制备方案设置 | 可以灵活配置样本制备生成方案，采集录入一键生成样本制备结果。 |
| 59 |  |  | 容器型号配置 | 容器型号配置 | 可自定设置容器型号，设置容器基础信息配置等要求。 |
| 60 |  | 审计追踪 | 样本日志 | 样本日志 | 样本日志：记录样本全生命周期追溯。 操作、登录日志：记录用户所有登陆、操作行为。 |
| 61 |  |  | 操作日志 | 操作日志 |  |
| 62 |  |  | 登录日志 | 登录日志 |  |
| 63 |  | 审批流管理 | 审批流管理 | 审批流管理 | 审批流自定义功能，主要用于用户根据不同角色权限自定义审批工作流程。 |
| 64 |  | 权限管理 | 用户管理 | 用户管理 | 支持设置用户账号信息，并绑定用户角色，控制用户数据权限和菜单权限。 |
| 65 |  |  | 角色管理 | 角色管理 | 支持自定义角色权限，控制角色的菜单权限。 |
| 66 |  |  | 部门管理 | 部门管理 | 支持自定义组织结构，管理部门结构。 |
| 67 |  |  | 岗位管理 | 岗位管理 | 支持对系统菜单进行开启关闭操作。 |
| 68 |  |  | 菜单管理 | 菜单管理 | 支持部门内岗位进行管理，并关联用户。 |
| 69 |  |  | 数据权限 | 数据权限 | 可按照部门，用户个人，全部等级别进行数据信息权限隔离。 |
| 70 |  |  | 隐私管理 | 隐私管理 | 系统中设置捐献者隐私管理，进行捐献者伪名化处理。 |
| 71 |  | 系统对接 | 系统对接 | 系统对接 | 对接信息集成平台，实现数据互联互通。 |

- 四、技术参数要求

- （一）基础要求

(1)支持根据实际组织架构，实现系统关键工作流程线上审批管理，如样本登记、样本入库、样本出库、样本销毁等审批工作流自定义，审批人员数量及层级数量不限，符合ISO 20387生物样本库质量和能力认可准则，满足人类遗传管理条例就生物安全等要求。（需为本项目组建信息化服务团队，团队人员至少有2名必需具备生物样本库内审员证书，以便协助用户辅导信息化合规流程。）

(2)微服务技术架构开发，支持虚拟化容器化部署。系统采用B/S（浏览器/服务器）架构模式，工作人员通过授权的方式，打开浏览器即可随时随地查询样本数据。浏览器支持Chrome，Firefox，360浏览器，Edge浏览器等。

(3)系统应能够灵活、方便地部署和优化业务流程，支持无需底层开发和源代码编写进行业务流程的优化。

(4)支持数据库及系统的双机热备，具有分布式非结构化数据存储服务，保证海量扩展数据文件的存储。

(5)软件平台及硬件产品，完全与国产设备兼容，自主研发，自主可控，系统按照信创发展要求打造，全面适应信创的安全管理要求，具有能证明信创能力的资质证明材料。

- （二）首页

(1)支持按操作人员权限，进行课题项目年度数据统计，包含 “样本数占比统计、样本类型占比统计、月份样本数统计”，同时支持切换饼图、折线图和柱状图等不同样式的统计报表。

(2)首页支持预警信息展示，例如样本超期预警、样本低于预警值、样本传染性等。

(3)首页支持课题立项审批、入库审批、出库审批、销毁审批等操作提醒并可直接执行操作。

- （三）课题项目管理

(1)系统支持不同的课题项目类型、课题项目阶段、课题项目编码、课题项目名称、课题项目周期等字段登记。支持课题项目表单自定义设置。支持按照自定义字段进行课题项目查询。

(2)支持添加删除课题成员，课题成员间共享课题数据。支持上传课题项目资料，共享学习研究资源。支持实验数据及原始图像的上传、保存与下载。

(3)系统对于课题立项管理可自定义审批工作流程，对课题伦理批件、保藏协议、保藏申请文件进行审批管理，保障课题立项的合规性。

(4)系统支持按照课题进行样本存储，按照课题进行权限划分数据隔离，支持按课题进行样本统计、出入库统计等功能。

(5)系统支持按课题项目统计样本数据，支持按当月、当年采集样本数量、例数。支持统计当前课题下按每个样本类型样本量情况。支持统计当前课题下每月样本出入库样本量及转化率概况。

(6)系统支持自动记录课题成员对于样本的操作日志，便于对课题项目进行信息追溯。

- （四）采集交接管理

(1)系统结合不同业务场景需求，支持标本登记、样本登记等多种登记方式，达到快速录入样本信息的目的。支持扫码枪单支录入、制备模板录入、批量录入、整盘录入、EXCEL导入多种形式。支持捐献者信息、样本信息同时记录。

(2)系统支持采集标本信息记录，记录标本类型、部位、数量、疾病、患者信息、就诊信息、病理信息、科室、课题等信息。

(3)系统支持标本处理功能，支持选择登记好的标本直接进行批量制备分装，按照制备模板生成样本信息，支持样本信息的修改。按照系统生成规则，支持整盘扫描或单支扫码枪批量扫描，样本信息、样本位置、样本编码自动匹配对应。支持样本按照行或者列自动排序，支持一次多盒样本生成。（需提供视频演示）

(4)系统支持无缝对接整盘扫描仪、扫码枪，实现样本信息快速录入。

(5)支持自动生成采集单，记录采集样本信息，可支持打印功能。利于样本信息溯源，完成采集单的同时即可生成交接单据，作为采集人员采集凭证。

(6)系统支持交接管理，作为临床科室跟样本库交接的凭证。

- （五）样本管理

(1)系统支持目前常见多种录入方式，扫码枪登记方式、单支录入、批量录入、模板录入、EXCEL表导入形式等，支持EXCEL按盒子为单位登记样本信息、支持导入模板可自定义配置。

(2)系统支持通过扫码枪快速录入样本信息，可录入内容包括标本类型、样本类型、样本编码、可用容量、采集日期等；同时支持对样本的归属组织进行选择，涵盖科室、课题、样本库等类别。（需提供视频演示）

(3)系统支持通过样本模板录入，选择制备方案系统自动生成标本信息、样本数量、容量等信息；同时支持对样本的归属组织进行选择，涵盖科室、课题、样本库等类别。（需提供视频演示）

(4)支持整盒扫描登记样本信息，支持系统进行盒子规格管理，选择对应实际盒子规格，可直接在系统自动驱动整盘扫描仪设备进行样本整盘扫描。

(5)系统支持样本登记后多种状态显示，包括：待存储、已存储、待归还、已归档等。系统支持误删除后到回收站，支持样本还原功能。

(6)系统支持样本列表显示内容自定义，显示顺序自定义，支持列表字段排序等功能。

(7)系统支持一键定位样本存储位置，直接定位容器并可视化展示样本信息。支持样本详情查询，样本隐私可进行伪名化处理。支持查询相关父级样本、同级样本、子级样本。

(8)支持样本多种查询方式，支持用户多种业务场景下检索。高级检索可快速查询出指定条件下样本信息。批量检索可支持输入多支样本编码搜索样本信息。支持自定义查询，可自定义根据需求配置查询条件，支持且与或的灵活组合关系，不仅可保存本次检索模板，还支持进行多种基础字段和扩展字段自定义组合方式进行检索，以上任何检索方式均支持结果导出，导出模板也可进行自定义设置。（需提供视频演示）

(9)支持样本操作日志记录，详细的记录样本的入库、还库、转移、销毁各个阶段。对不合格或不符合要求的样本进行删除操作，进行统一管理，且支持还原操作。

(10)样本类型管理，支持样本类型默认设置容量、单位、分装份数、分装容量，方便样本类型选择后信息默认填充、支持自定义样本属性扩展，提供默认值，方便用户快捷输入。图片自定义上传，用以在容器中分辨不同的样本信息。系统支持样本类型多级定义。

(11)样本来源管理：系统支持手动库样本源基本信息或EXCEL表进行样本来源批量登记，EXCEL导入模板支持自定义设置。

(12)支持查看样本来源下样本信息列表，同一个样本来源下的所有样本信息查询，包括样本类型、样本状态、存储位置等信息。

(13)支持对样本生命周期进行查询及追溯，直观查看样本的完整生命周期及走向。

- （六）入库管理

(1)系统支持自动推荐库位管理，按照样本类型、标本类型等维度进行库位分配推荐，科学管理存储空间。存储位置条件可自定义设置。支持一键推荐冻存盒位置，一键推荐空盒位置，支持一键筛选要存储的样本。

(2)系统支持选位置入库，存储页面可视化展示，支持待存储样本自定义排序功能，按样本类型，样本编码，课题等不同条件进行排序。

(3)支持通过鼠标批量框选样本进行存储操作，支持全选存储、支持按盒批量存储、支持按样本批量存储。支持连接整盘扫描仪，可整盘扫描批量入库功能。

(4)系统支持样本入库时，如发现当前冻存盒位置已满，系统可自动按顺序分配符合存储配置方案的其它空余冻存盒，若按顺序排列的冻存盒不符合当前样本类型可自动跳过该位置。

(5)系统针对未入库的样本进行入库操作，选取对应的容器，创建入库单。包括详细的入库单号，申请人，申请时间，入库原因（支持预定义）等基本信息。支持打印入库单详情和入库样本信息，并可对入库打印模板内容进行自定义设定。

(6)支持创建入库单后，选定容器中的位置信息，对容器位置进行锁定，防止其他操作占用位置。

(7)支持入库单主信息和样本信息，专人审核是否通过，确保样本和数据安全。

(8)样本存储页面容器可按照树形结构和可视化结构展示，并支持联动。支持容器切换，支持按照容器实际布局展示，方便用户进行存储，存储容量实时提示，方便用户选择合适的盒子。

(9)为方便生物样本库后续操作流程，系统需支持对接生物资源保藏智能辅助终端，终端匹配任何品牌冰箱，并实时通信，入库审批通过后，终端上显示本次要入库的样本数量、样本位置及主要的样本信息。用户在存储设备旁边即可按照终端位置操作要入库样本，在终端上点击执行完成后，系统中入库单即可执行完成操作。（需提供视频演示）

(10)系统支持样本入库时知情同意书核对，对于未签署知情同意书样本及时核对提醒。

- （七）出库管理

(1)系统针对需要出库的样本进行出库操作，选取对应的样本，创建出库单。包括详细的出库单号，申请人，申请时间，出库原因（支持预定义）等基本信息。支持打印出库单详情和出库样本信息，并可对出库打印模板内容进行自定义设定。

(2)出库申请需嵌入人类遗传资源审批流程，支持二级审核(课题组+样本库)。系统可根据知情同意书授权范围进行样本出库自动审核，降低违规风险。如未签署知情同意或知情同意书撤销时，相关样本锁定，不可出库。签署特定知情同意书样本，系统自动校对出库课题信息，若不是本课题，则不可出库使用。（需提供视频演示）

(3)支持出库样本锁定，创建出库单后，对容器样本进行锁定，防止其他人对该样本进行操作。

(4)支持样本出库冻融次数记录，支持样本出库选择销毁或归还操作，并记录相关信息。

(5)支持出库二次核对功能，支持整盘扫描仪或扫码枪挑管出库二次信息核对，保证样本出库挑管正确率。（需提供视频演示）

(6)系统可将出库单发送至相关存储设备对应的生物资源保藏智能辅助终端，核查出库样本信息，标记出库样本信息位置，保障出库准确快速，智能终端与样本库系统的信息实时同步，减少样本出库错误率。

(7)支持出库单主信息和样本信息，专人审核是否通过，确保出库样本和数据准确安全。支持样本出库交接功能。

- （八）还库管理

(1)系统支持查看取出未归还样本操作记录，归还样本信息时，允许对样本信息进行分装、提取等操作。

(2)系统支持原位置放回，保留出库样本的存储位置信息，允许将样本放回到原始位置。系统支持新位置放回，用户自主选择新位置将样本重新存储。

(3)支持样本归还时记录样本容量，样本信息，及样本返回数据。支持衍生样本归还。

- （九）销毁管理

(1)系统支持销毁操作管理，对不合格、过期、未签署知情同意书等样本需要定期进行销毁，选取对应的样本，创建销毁单据。包括详细的销毁单号，申请人，申请时间，销毁原因（支持预定义）等基本信息。支持打印销毁单据，并可对销毁打印模板内容进行自定义设定。

(2)支持自定义销毁审批流，支持销毁审批操作。

(3)支持销毁样本锁定，创建销毁单后，对容器样本进行锁定，防止其他人对该样本进行操作。

- （十）存储容器管理

(1)系统能以图形化方式模拟显示实际存储空间（冰箱、液氮罐、自动化液氮罐、自动化冷库、蜡块切片柜等）的各级结构（包括设备、冻存架、冻存盒），并设置各级存储空间的规格大小。

(2)系统支持用户自定义存储空间结构。自定义命名层、架、盒、孔位位置，更直观识别样本位置，方便盘库。

(3)支持树形结构和可视化界面同时展示，并支持联动操作，支持在树形列表和可视化页面都可以鼠标右键操作，树形结构和可视化页面均可鼠标右键后显示操作项目并进行相关容器的设置操作，支持一键填充冻存架，一键填充冻存盒。（需提供视频演示）

(4)系统不限制容器数量和样本数量且可扩展。支持冻存容器、冻存架、冻存盒的添加、删除、移位、复制等功能。系统支持批量样本移位。

(5)系统支持样本一键转移功能，可批量样本转移，转移操作可在同一页面操作执行，便于暂存及长期存储的位置转移、库存整理等操作。（需提供视频演示）

(6)系统具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐等空间百分比情况，系统具备样本库容器搜索功能，可根据搜索关键词来定位容器。支持设置多种颜色提示存储容量大小，统计到具体盒子样本容量概况。

- （十一）捐赠者管理

(1)捐献者类型管理，支持多种捐献者类型，用户自定义捐献者属性，用以区分不同的捐献者。捐献者中的属性支持自定义排序。

(2)系统支持捐献者的基本信息、详细信息、样本信息、历史记录等内容。

(3)在捐献者信息中添加知情同意书；支持知情同意书分类签署和撤销，已签署（全部同意、广泛同意、特定同意）、撤销知情同意书（不再联系、不再获得、不再使用）；其中特定同意的知情同意书，需要关联样本使用的课题或疾病。

(4)支持知情同意书批量上传，支持打印。

(5)系统支持知情同意书功能对接高拍仪设备，实现电子信息化自动记录，拍照后自动上传知情同意书文件。

- （十二）随访管理

(1)系统支持针对样本供体进行随访计划安排，根据提醒天数，提前提醒工作人员随访。

(2)记录随访的形式，随访人员、随访内容等信息。

- （十三）物料试剂耗材管理

(1)系统支持物料信息进行详细的记录，库存管理，对所有在库的物料进行管理及信息展示，展示物料基本信息包括品名、品牌、数量、存储位置等信息，可对物料执行入库、领用、申购、详情查看等操作。（需提供视频演示）

(2)可查看历史记录，包括领用历史、入库历史、报损历史、申购历史和废弃历史，涵盖了物料的全生命周期，可对历史通过品名、货号、时间段等进行查询，导出EXCEL表格。

(3)对物料试剂耗材的入库进行管理，记录管理包括试剂耗材的种类、数量等关键信息。可以在库存台账对已在库产品入库或执行新产品入库。

(4)对物料对试剂耗材的领用进行管理，记录管理包括试剂耗材的种类、数量等关键信息。直接对在库产品进行领用申请，可对不同批次的产品进行混合领用，系统根据领用申请生成领用单。

(5)可查看在库产品的详细信息，包括基本信息、批次信息及出入库记录，同时可以进行批次的修改，修改均会产生记录，在修改记录内进行查看。

(6)系统支持库存查询及盘点功能，对现有最新库存状态的详细信息进行展示，库存盘点功能，对仓库内物料进行实际盘点并记录实际数量，系统计算盈亏数量。支持盘点单打印查询等操作。（需提供视频演示）

- （十四）设备管理

(1)系统支持按照IS020387设备规范管理，对仪器设备生命周期中运维保养、确认报废进行管理。

(2)系统支持查看设备的运行记录、保养记录。准确查看设置品牌信息、设备状态、有效期以及校准信息等。

(3)设备台账，在管设备的清单，包括设备名称、类型、位置等基本信息管理，支持设备基本信息添加、编辑、删除等操作。

- （十五）预警管理

(1)支持过期样本，冻融次数，物料安全，样本剩余容量，未签署知情同意书、已签署知情同意书但未上传附件等提醒，自主设置需要报警的项目。支持根据用户预警条件自定义设置。

(2)系统针对不同的报警项，可设置不同报警信息。自动记录报警信息，支持用户根据不同的报警项目查看报警信息内容。

- （十六）查询及统计分析

(1)系统支持按照样本类型统计存储样本量、入库样本量、出库样本量，可按照时间范围、课题等条件查询。支持报表导出，明细导出。

(2)系统支持课题间对比表，查看各个课题下样本类型数量，病例数。支持各个课题合计统计。支持报表导出，明细导出功能。

(3)系统支持各个课题或科室按照入库量、出库量及转运率的统计，可进行报表导出。

(4)系统支持按照存储时间段统计各个样本类型样本量，可按照课题或科室进行筛选查询。支持报表导出功能。

(5)系统支持按照疾病或临床信息数据统计在库例数、在库样本量，支持报表和图表形式切换，可进行导出。

(6)系统支持按照标本类型查看存储数量、例数、在库数量、出库数量等统计，支持报表和图表切换，可进行导出。

(7)支持样本业务活动生成报表数据，出入库样本数量、次数等，按日期查询。支持不同操作阶段样本数量统计，支持对一定时间内样本出入库次数、出入库明细统计等。

(8)支持课题或科室任务进度查询，对应样本采集量、采集例数统计查询。

(9)容器使用率报表：支持按照容器类型，以容器为单位进行统计每个容器使用率，存储样本类型，盒子存储情况等，支持图表展示。

(10)系统支持容器存储空间统计可视化展示，可展示出全部冰箱、液氮罐的盒子，标记出冰箱内不同样本类型，以及存储情况（颜色区分）。系统具备样本库容器搜索功能，可根据搜索关键词来定位容器。

- （十七）系统设置

(1)系统支持自定义扩展字段，当样本类型或来源类型有其他信息定义时，可采用扩展字段自定义方式，可自定义表单信息，字段名称，字段值，字段形式包括字符型、列表型、单选、复选、下拉等多种形式，排版布局也可用户自定义。扩展字段支持自定义查询，导出，下载，满足不同部门用户需求，提高可扩展性，减少运营成本，快速响应业务变化。

(2)样本来源类型管理，支持多种样本来源类型，用户自定义样本来源属性，用以区分不同的样本源。样本来源中的属性支持自定义排序。

(3)容器型号管理，系统提供市场常见超低温冰箱、液氮罐等设备的品牌和型号，系统只需做选择。也可根据自身情况进行自定义设置。

(4)编码规则设置，用户自定义编码规则，不需要用户调整已有的编码规则。可以配置多个编码规则，用户自主设置默认的编码规则。编码规则可以包括样本类型、日期、管号、流水号等等，支持特殊的符号的编码。

(5)自定义推荐库位方案：支持入库方案推荐自定义设置，包括但不限于以下条件：样本类型、标本类型、存储时间、临床信息指标等入库条件均可以根据用户需求自定义设置。（需提供视频演示）

(6)自定义查询方案：支持用户自定义全局查询方案，查询条件是系统内展示所有字段信息，包括扩展字段自定义信息均可设置查询，包括但不限于如下：样本基本信息、课题基本信息、临床检验信息、病理信息、检验指标等数据。

(7)打印方案设置，标签打印可以根据编码规则打印条形码、二维码等。系统支持用户自定义标签内容。要求标签内容简洁、清晰、便于辨认。支持单个打印或者批量打印标签，用户自定义标签显示内容。

(8)导入模板设置，支持自定义导入模板。模板中的字段信息可以自定义，根据需求配置导入项，减少冗余信息的录入，提高信息录入的效率和准确性。

(9)系统支持盒子定位规则自定义设置，可设置数字坐标、字母数字坐标、数字坐标等格式。（需提供视频演示）

- （十八）安全管理

(1)审计追踪，系支持样本日志、登录日志等记录。提供数据安全性的溯源管理，对样本的操作均有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作、系统后台操作等信息。系统支持用户通过日志管理或者样本日志查看日志信息。

(2)系统支持灵活的权限设置，对所有的功能操作都可以进行权限的分配。系统可以根据所属课题以及数据权限来划分用户的样本操作权限及不同的用户角色对应不同的管理和使用权限，来控制课题创建、样本采集录入，样本交接，样本出入库，样本移位、用户管理、系统设置等用户活动。

(3)账户多角色管理，系统具备完善的用户－角色权限体系，用户权限由分配给此用户的角色决定，一个用户可以有多个角色。每个角色具有不同的功能菜单操作权限。

(4) 支持用户添加功能，可添加用户名、密码及其他基本信息；支持用户启用状态设置，支持用户信息修改（包括密码和基本信息修改），还支持通过勾选方式对用户进行单项删除和批量删除。

(5)传染性疾病警告功能，系统可提供HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示报警功能，提醒工作人员注意。

(6)自定义审批流管理，可根据客户业务实际场景，自定义设置满足要求的审批流程，可设置按照角色审批，也可设置具体用户审批，多级别审批设置，确保操作流程的合规，数据正确，从而保证样本正常流转的安全性。

(7)根据人类生物样本伦理相关法规要求，系统对个人隐私数据进行精准化管理。

- （十九）质量管理

(1)质量目标：支持制定质量目标，参与整个样本库整体建设运营管理，设定年度、季度、月度目标，实时记录目标结果，所有质控任务对应目标实施。

(2)质量方案：支持质量方案自定义，选择不同的质控范围，质控周期，质控内容，可生成样本质量方案等，根据方案生成相应计划任务执行。(需提供视频演示)

(3)质量计划：支持样本库年/季/月度质量计划的生成，明确计划信息，可选择多个要执行的质量方案。

(4)质量任务执行：根据定好的质量计划，自动生成质控任务，可按周期生成，按次序生成，明确QC人员的工作情况，所有任务执行结果对比本年度质量目标情况，生成质控结果报告。

(5)质控点管理：根据质控内容不同，可自定义质控点、质控指标内容，样本质控等。

- （二十）外部接口对接

(1)支持通过定制信息平台接口，可实现样本入库登记时从其他信息平台中提取捐献者的基本信息、检验信息等。

- （二十一）智慧云屏系统

(1)支持多类型样本存储管理，可对全血、血清、尿液等多种样本进行展示，能清晰呈现各类样本占比情况。（需提供系统演示）

(2)支持查看入库样本数量与出库样本数量，方便追踪样本流转情况。

- 五、技术要求

1、投标人应具备较好的医疗信息化创新能力、开发能力和实施交付能力，并具备医疗信息化领域的质量管理、信息技术服务管理、信息安全管理等的全流程管理体系。

2、投标人应充分理解本次项目的建设内容和目标需求，提出符合医院实际应用需求的具有针对性的整体解决方案，并能对项目过程中的重难点做出分析，提出相应的技术应对方案并阐述自身优势。

3、本次项目投标人应充分考虑海南医科大学第二附属医院院现有系统的数据继承问题，确保现有系统数据可以继续使用。

4、本次项目涉及的系统产生或利用的数据涉及到大量患者隐私，投标人应做好相应的信息安全保障设计。

5、投标人应具备高性能医疗卫生软件的开发能力，投标产品应充分考虑到医院大业务量环境下的运行效率。

6、项目实施期间，如因政策变化或医院管理流程变更的原因，需要对系统进行相应的客户化修改，投标人须无条件满足。

7、为确保项目交付后系统的稳定可靠运行，投标人中标交付后需要提供专业的售后服务，投标人应具备较好的医院软件运维信息化管理能力和服务体系。

8、投标人在项目实施及服务过程中，应遵循知识产权管理体系做好文档管理工作，在项目验收时进行相关文档的移交，文档资料必须符合软件工程的相关要求，并提供明确的交付清单。

9、本次项目应遵循《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中国人民共和国个人信息保护法》等标准规范文件要求进行建设，如以上法律法规、标准规范有发布新版本，依据最新版本执行。

10、投标人应充分调研招标人现有业务系统的运行情况，评估与招标人现有业务系统数据对接方式及工作量，项目实施过程中产生的第三方接口费用由中标人承担。

- 六、安全保障

1、本次项目遵循《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中国人民共和国个人信息保护法》等标准规范文件要求进行建设。

2、中标人承诺，本次项目所交付的产品满足信息安全相关要求，且交付产品无软件缺陷和漏洞，如后续中标人交付产品被检出信息安全、软件缺陷和漏洞等相关问题，中标人终身无条件配合采购人进行整改，且整改费用已经包含在本项目金额内，中标人不再另行收费。

- 七、包装、运输与保险

1、投标人提供的所有设备应为原厂包装，能够防止产品在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护其能够经受多次搬运、装卸及长途运输。投标人应承担因包装损坏或防护措施不当所造成任何损失的责任。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证书。

2、投标人负责安排运输工具，并支付运费，确保按期按质交货。投标人承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

- 八、服务及其他要求

8.1项目实施

本项目工期为30个日历天，即投标人须在合同签订后30个日历天内，完成软硬件的供货、安装、调试等工作，确保交付物上线稳定试运行。投标人应切实做好项目进度管理规划，在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度，确保项目建设按期完成并投入正常运行。

项目实施期间，投标人应根据项目建设内容和进度需要，安排具有一定资质能力水平的成员组成项目团队对项目进行实施及服务。项目团队应配置合理且具有较为合理明确的分工，应至少包含项目负责人、技术负责人、需求分析人员、软件测试人员等。

在合同履行期间，投标人对其派出人员的安全负全部责任。如投标人人员在合同履行中发生事故的，投标人应负责处理并承担责任。在合同履行期间，投标人应始终具有合格的用工主体资格，应与派出的项目人员建立合法的劳动关系并履行相关职责。采购人与采购人及采购人服务人员不构成劳务派遣关系。

8.2项目培训

面向系统管理员、系统操作人员等不同群体，投标人应提供与本次项目相关的系统化、定制化和有针对性的培训。

培训方式包含：一对一培训、小班培训和集中培训等不同培训方式。

投标人确保在系统正式运行前，为用户培训至少3名合格的系统管理员。

培训费用应已经包含在投标金额中，采购人不再另行付费。

8.3售后服务

本项目软硬件各提供贰年的质保服务，质保服务费包含在本项目金额内，质保期从签订项目竣工报告之日起计算。质保期内所发生的一切费用包括系统技术支持、系统维护或升级、接口对接、人员交通、差旅服务等费用均包含在投标金额内，采购人不再另行付费。

质保期内，投标人必须提供7*24小时技术支持热线电话（固话，手机）。当发生故障时，自报障时起算，1小时内予以实质性响应，一般故障应于2小时内解决，严重故障应于12小时内解决。如技术服务人员非现场不能排除故障，除双方另有约定外，必须保证24小时内到达现场进行故障排除。

质保期内，投标人提供：

（一）硬件质保服务

质保期内，投标人对本项目所有非人为损坏的设备予以免费维修，不能修复的应在收到报障信息后5个日历日内予以免费更换。

（二）软件质保服务

- 系统升级服务。

- 用户技术支持和故障排除服务。

- 个性化需求改造，包括但不限于：个性化功能需求、软件接口开发、数据库视图等。

- 数据迁移、备份和恢复服务（如采购人需要）。

- 每个季度至少提供一次数据库、软件服务巡检。除定期的巡检之外，根据实际情况提供重大的节假日（包括但不限于五一、十一、春节、元旦等）、会议等事件之前的健康检查工作，包括设备和软件健康状态问题检查等；根据用户巡检要求，提交详尽的巡检报告，并根据检查结果提供建议和维护计划，及时发现并纠正可能出现的问题或隐患。

质保期内，投标人应及时解决因技术升级等原因给系统应用带来的问题，免费提供补丁程序及技术支持服务等，保证采购人系统因上述原因升级后能正常运行。对采购人提出的修改意见，投标人必须在48小时内予以答复并按照采购人确认的时间组织实施。质保期内所有因软件开发服务问题或因设备更换或修理部件、模块而导致系统停止运行的，质保期将按停运天数两倍（按24小时计算，不满24小时按24小时计算）相应延长。

服务考核：贰年质保期满，采购人考核投标人售后服务，作为投标人履约情况及质保金付款的依据，投标人售后服务不达标，采购人有权拒付或扣减投标人质保金，投标人应予接受。

质保期过后，投标人需提供终身有偿维保服务，该有偿维保服务由双方基于海南省相关政府部门出台的运维标准（不高于原则）另行商定和签定。

8.4技术支持服务

（一）本项目实施和质保期间投标人提供免费的技术支持服务，形式上包括电话技术支持服务、远程技术支持服务、现场技术支持支持服务（需要时提供）。

（二）系统部署完成后，对于用户在实际使用中所发生各类问题和疑问，投标人随时帮助用户了解由投标人提供的产品或服务所引发的运行异常情况的原因，并提供及时的技术支持和资料帮助。

（三）投标人根据使用方的实际技术服务支持需要，制定详细的服务支持计划并在实施前与用户沟通。

（四）投标人通过线上、远程等方式提供技术支持，及时在群里解答相关人员的问题。

（五）提供重大变更现场支持服务。在项目质保期内，当用户需要对设备或软件进行相应变更时，投标人派遣工程师提供现场支持，协助用户做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作。具体问题双方协商解决：如设备搬迁、系统改造与升级、设备扩容、与设备相关的其他重大变更。

（六）质保期内，对于所有处于技术服务范围内的系统，投标人根据采购人的需要为相关设备、软件和服务建立档案，记录设备详细配置、微码版本和运行信息、故障响应服务、巡检和预防性维护的详细资料，并向采购人使用部门和管理部门提交详实的服务报告、系统健康检查报告、技术培训报告等。

8.5故障处理原则

投标人根据实际情况，在维护期间遵照如下故障处理原则：

（一）无推诿承诺：系统出现故障后，当用户根据故障情况分析后明确要求投标人提供现场抢修时，投标人不能以各种理由进行推诿，第一时间安排维修人员赶到用户现场提供支持服务，保证在用户要求的时间内到达现场配合工作。

（二）响应方式的升级：为了保证最快解决问题，投标人在发生故障后首先采用电话等远程服务响应，协助故障诊断处理和提供有效解决方案。当确认远程无法有效解决、无法判断故障点的或确认为硬件故障的，投标人将马上提供现场抢修，在约定的时间内上门处理，尽快恢复正常使用。

（三）提供故障质保服务报告：在故障问题发生后，投标人在一周内向相关使用部门和管理部门提交详细的故障质保服务报告，包括服务时间、服务内容、操作步骤、建议等。

九、项目验收及付款

9.1项目验收

本项目采用整体验收的方式。

功能交付达到合同约定，系统完成安装调试工作且满足信创要求后，中标人向采购人书面提交预验收申请及相关文档。预验收通过后进入试运行阶段，系统稳定试运行三个月后，中标人向采购人书面提交验收申请及相关文档，由采购人根据相关程序进行项目验收。

9.2付款方式

本项目所有款项均以人民币支付，项目合同总价以中标价为准。付款方式如下：

- 1、软硬件交付达到合同约定，系统完成安装调试工作且满足信创要求后，中标人向采购人书面提交预验收申请及相关文档。经采购人预验收合格后，凭中标人提供的正式有效的含税发票，采购人办理相关手续后，支付合同总额的30 %；

2、预验收通过后进入试运行阶段，系统稳定试运行三个月后，中标人向采购人书面提交验收申请及相关文档，验收合格后，凭中标人提供的正式有效的含税发票，采购人办理相关手续后，支付合同总额的65 %；

3、剩余合同总额的5%合同款转为质保金，质保期结束后，采购人相关部门对中标人质保服务进行评价（详见附件1：质保期评价表），根据评价结果凭中标人提供的正式有效的含税发票，采购人办理相关手续后，支付剩余合同款项。投标人质保服务不达标，采购人有权拒付或扣减投标人质保金。

维保服务评价结果为优秀，全额支付质保金；

维保评价结果为良好，支付85%质保金；

维保评价结果为合格，支付70%质保金；

维保评价结果为不合格，采购人有权拒付质保金。

附件1：

海南医科大学第二附属医院xxxx项目质保期评价表

| 承建供应商 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分规则：本评价表10个评分项，每个评分项0~10分，满分合计100分。各评分项得分合计≤70，本项目质保服务不合格，不予支付质保金；70＜各评分项得分合计≤80，项目质保服务合格，支付70%质保金；80＜各评分项得分合计≤90，质保服务良好，支付85%质保金；90＜各评分项得分合计≤100，质保服务优秀，支付100%质保金； |  |  |
| 序号 | 评价维度 | 评价（各评分项0~10分） |
| 1 | 系统安全性 |  |
| 2 | 系统稳定性 |  |
| 3 | 系统流畅性 |  |
| 4 | 系统连续性 |  |
| 5 | 平均无故障时间 |  |
| 6 | 故障响应时间 |  |
| 7 | 故障恢复速度 |  |
| 8 | 故障改进评价 |  |
| 9 | 系统日常维护 |  |
| 10 | 日常需求响应 |  |
| 合计 |  |  |
| 评价意见： 签字： 日期： 年 月 日 |  |  |