海南医科大学第二附属医院
（总院、东湖）委托排污许可证自行监测技术及商务要求
一、项目概况
我院拟采购委托排污许可证自行检测服务（包含总院及东湖院区），预算金额约万。 具体需求清单详见以下附件：
二、服务期限

服务期限：1年，以合同签订时间为准。
三、服务要求

 (一)按照生态环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》自行监测要求，对排放的污染物组织开展自行监测及信息公开。

(二) 各类污染物采用国家和海南省相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。监测因子指标及监测频次不得低于我司《排污许可证》自行监测上相关的要求。

(三)甲方污染源和污染物的监测应至少包括排放标准中涉及的水、大气、噪音等污染源监测及污水处理、锅炉烟气处理等工艺过程的污染物监测。

(四)对检测结果、原始记录负责，并出具报告及检测结果评价以及保存原始记录。

(五)按照《排污许可证管理条例》和排污许可证要求，完成执行报告的填报。

附件一：
一、医院（总院）排污许可证证后管理自行检测内容及预算费用

	名称
	样品类别
	检测项目名称
	次/天
	次/季/年
	点
	单价（元）
	检测费（元）

	废水
	污水处理站总排放
	粪大肠菌群
	4
	12
	1
	
	

	
	
	五日生化需氧量
	4
	4
	1
	
	

	
	
	悬浮物
	4
	48
	1
	
	

	
	
	动植物油
	4
	4
	1
	
	

	
	
	石油类
	4
	4
	1
	
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	4
	4
	1
	
	

	
	
	挥发酚
	4
	4
	1
	
	

	
	
	总氰化物
	4
	4
	1
	
	

	
	
	总α
	4
	4
	1
	
	

	
	
	总β
	4
	4
	1
	
	

	
	
	采样
	4
	4
	1
	
	

	
	
	单项小计
	－
	－
	－
	
	

	废气
	锅炉废气排放口
	林格曼黑度
	3
	1
	1
	
	

	
	
	颗粒物
	3
	1
	1
	
	

	
	
	二氧化硫
	3
	1
	1
	
	

	
	
	氮氧化物
	3
	12
	1
	
	

	
	
	采样
	4
	4
	1
	
	

	
	
	单项小计
	－
	－
	－
	
	

	
	厂界废气
	氨
	4
	4
	5
	
	

	
	
	硫化氢
	4
	4
	5
	
	

	
	
	臭气浓度
	4
	4
	5
	
	

	
	
	氯气
	4
	4
	5
	
	

	
	
	甲烷
	4
	4
	5
	
	

	
	
	采样
	1
	4
	5
	
	

	
	
	单项小计
	－
	－
	－
	
	

	固废
	底泥
	蛔虫卵
	1
	1
	1
	
	

	
	
	粪大肠菌群
	1
	1
	1
	
	

	
	
	采样
	1
	1
	1
	
	

	
	
	单项小计
	－
	－
	－
	
	

	噪声
	等效连续A声级
	2
	1
	4
	
	

	
	采样
	2
	1
	4
	
	

	
	单项小计
	－
	－
	－
	
	

	其他
	编制费
	—
	12
	—
	
	

	
	人工
	3人
	12
	—
	
	

	
	交通费
	　
	12
	—
	
	

	
	单项小计
	－
	－
	－
	
	

	检测费用小计
	－
	－
	－
	
	

	证后管理录入
	自行监测数据信息平台录入及执行报告
	1
	1
	1
	
	

	
	企业环境信息依法披露系统录入工作
	1
	1
	1
	
	

	
	海南省企事业环保信用评价管理系统录入工作
	1
	1
	1
	
	

	证后录入费用小计
	－
	－
	－
	－
	

	费用合计
	－
	－
	－
	－
	


说明：检测内容按排污许可证要求，具体检测项目包括：废气、废水、底泥、噪声。

1、废气中锅炉废气：每年检测1次，3次/天，其中氮氧化物每月1次共12次。2、废气中厂界废气：每季度1次，共4次。5个点位，4次/天。

3、废水：每季度1次，共4次。1个点位，4次/天。包括衰变池的指标。

4、污泥：每年1次。检测指标2个。

5、噪声：每季度1次，共4次。4个点位，2次/天。

6、污水在线监控设备比对检测因子内容：pH、氨氮、总磷、化学需氧量。检测频次12次/年，1次/月，每次检测一天。

7、海南医科大学第二附属医院自行监测数据信息平台录入。
二、医院（东湖）排污许可证证后管理自行检测内容及预算费用
	名称
	样品类别
	检测项目名称
	次/天
	次/季/年
	点
	单价（元）
	检测费（元/年）

	废水
	污水处理站总排放口
	粪大肠菌群
	4
	12
	1
	
	

	
	
	pH
	4
	52
	1
	
	

	
	
	五日生化需氧量
	4
	4
	1
	
	

	
	
	悬浮物
	4
	52
	1
	
	

	
	
	动植物油
	4
	4
	1
	
	

	
	
	石油类
	4
	4
	1
	
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	4
	4
	1
	
	

	
	
	挥发酚
	4
	4
	1
	
	

	
	
	总氰化物
	4
	4
	1
	
	

	
	
	化学需氧量
	4
	52
	1
	
	

	
	
	采样
	4
	52
	1
	
	

	
	
	单项小计
	—
	—
	—
	
	

	废气
	污水处理站（周界）
	氨
	4
	4
	4
	
	

	
	
	硫化氢
	4
	4
	4
	
	

	
	
	臭气浓度
	4
	4
	4
	
	

	
	
	氯气
	4
	4
	4
	
	

	
	
	甲烷
	4
	4
	4
	
	

	
	
	采样
	4
	4
	4
	
	

	
	
	单项小计
	—
	—
	—
	
	

	固废
	底泥
	蛔虫卵
	1
	1
	1
	
	

	
	
	粪大肠菌群
	1
	1
	1
	
	

	
	
	采样
	1
	1
	1
	
	

	
	
	单项小计
	—
	—
	—
	
	

	噪声
	等效连续A声级
	2
	1
	4
	
	

	
	采样
	2
	1
	4
	
	

	
	单项小计
	—
	—
	—
	
	

	其他
	编制费
	—
	12
	—
	
	

	
	人工
	2人
	12
	—
	
	

	
	交通费
	　
	12
	—
	
	

	
	单项小计
	—
	—
	—
	
	

	检测费用小计
	—
	—
	—
	
	

	证后管理录入
	自行监测数据信息平台录入及执行报告
	1
	1
	1
	
	

	
	企业环境信息依法披露系统录入工作
	1
	1
	1
	
	

	
	海南省企事业环保信用评价管理系统录入工作
	1
	1
	1
	
	

	证后录入费用小计
	－
	－
	－
	
	

	检测费用合计
	—
	—
	—
	
	


说明：检测内容按排污许可证要求，具体检测项目包括：废气、废水、底泥、噪声。

1、废气中厂界废气：每季度1次，共4次。4个点位，4次/天。

2、废水：五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物每季度1次，共4次。1个点位，4次/天。粪大肠菌群每月1次，共4次。1个点位，4次/天。pH、悬浮物、化学需氧量每周1次，共4次。1个点位，4次/天。

3、污泥：每年1次。检测指标2个。

4、噪声：每季度1次，共4次。4个点位，2次/天。

三、医院（总院、东湖）每年排污许可证后管理费用汇总表
	序号
	项目名称
	服务期限

（年）
	单价（元/年）
	合计（元）
	备注

	1
	海南医科大学第二附属医院排污许可证检测费用、排污许可证录入工作费用

	1
	
	
	总院

	2
	海南医科大学第二附属医院东湖分院排污许可证检测费用、排污许可证录入工作费用

	1
	
	
	东湖

	3
	合计：
	1
	
	
	


PAGE  

